[붙임1]

공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정 개정 신․구조문 대비표

현     행

개     정

부칙 <제2016-97호, 2016.5.27.>

제2조(경과조치) ③제11조제5항과 관련하여, 신축 건축물은 2017.1.1.(건축허가 신청일 기준)부터 적용하고 기존 건축물은 다음과 같이 적용한다.

계약전력용량(kW)	설치완료기한
10,000초과	2017.12.31
5,000 ∼ 10,000	2018.12.31
2,000 ∼ 5,000	2019.12.31
1,000 ∼ 2,000	2020.12.31

부칙 <제2016-97호, 2016.5.27.>

제2조(경과조치) ③ ------------------------------------------------------------기존 건축물은 2023.12.31.까지 설치를 완료하여야 한다.

<신  설>

부칙 <제2020-134호, 2020. 8.20.>

제1조(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.