산업통상자원부 공고 제2022-593호

「동해가스전을 활용한 CCS 중규모 실증 인프라 구축사업」

지자체(포집원 포함) 선정 공고

동해가스전을 활용한 CCS 중규모 실증을 통해 연간 40만톤 CO2 저장을 목표로 하는 「동해가스전을 활용한 CCS 중규모 실증 인프라 구축사업」에 참여할 지자체(포집원 포함) 공모에 대해 다음과 같이 공고합니다.

2022년 8월 3일

산업통상자원부장관

1		사업 개요

□ 사업명 : 동해가스전을 활용한 CCS 중규모 실증 인프라 구축

□ 사업기간 : 2024~2030년(총 7년)

□ 총사업비 : 1조원 이내 (선정된 지자체 예산 포함 후 확정 예정)

□ 예비타당성조사 추진 사업내용

o (인프라 구축) 포집-수송-저장-모니터링 全 단계 CCS 통합 실증을 위한 인프라 시설ㆍ설비 구축

o (실증R&D) 포집 CO2 임시저장소 최적 운영기술 개발, 수송시스템 최적 설계, 동해가스전을 활용한 주입ㆍ저장ㆍ모니터링 기술, 해양생태환경 위해성 평가·예측·모니터링 등

□ 추진주체 : (주관) 산업통상자원부, (협조) 해양수산부

(기획 수행기관) 한국에너지기술평가원, (협조)해양수산과학기술진흥원

2		공고 주요 내용

□ (신청대상) 포집원을 확보한 지자체(광역‧기초)에서 신청

□ (신청서) 부지확보 및 운영계획, 예산 확보방안 등을 포함한 유치계획서 제출(“붙임” 참조)

o (부지확보) 동 사업의 인프라 시설‧설비 구축에 필요한 부지는 지자체와 포집원에서 확보

- (지자체) 포집된 CO2를 저장하기 위한 임시저장소, 동해가스전으로의 CO2 송출 시설, 기타 관련 부대시설(에너지원, 통신망 등) 등에 필요한 부지확보

< 기본요건 >

√ (부지규모) 최소 2.5만㎡ 제공(부지 규모 및 세부 형태는 지역 지형도에 표기)

- 부지의 단절이 없어야 하며, 부지 정지공사 착수 이전에 건축 가능지역으로 용도 확정

√ (진입로) 부지까지의 진입로 왕복 2차선 이상으로 제공

√ 통신망(2개 이상), 전력 인입선로(22.9kV) 제공

- (포집원) CO2 포집 및 압축‧액화‧정제 설비, 기타 관련 부대시설 구축에 필요한 부지 부담(부지 규모, 위치 등 표기)

o (포집원 선정) 지자체는 연 40만톤 이상의 CO2를 포집하여 동해가스전에 공급할 수 있는 포집원* 선정

* ’50년까지 연 40만톤 이상을 공급할 수 있는 포집원 1개 이상을 선정하되, 국비 총 지원 금액은 1개 포집원 비용에 대해서만 지원(국가연구개발사업 예비타당성조사 운영지침(과학기술정보통신부훈령 제123호, ‘20.08.03) 및 수행 총괄지침(과학기술정보통신부훈령 제132호, ‘20.12.21), 국가연구개발사업 예비타당성조사 수행 세부지침(’20.01, 과학기술기획평가원)에 따라 변경 가능)

o (CO2 순도) 포집된 CO2 순도*는 95~99% 이상으로 압축·액화 후 임시저장소에서 동해가스전으로 공급

* 포집된 CO2 순도(95~99% 이상)에 대한 증빙자료(포집·액화 설비) 유치계획서에 포함

* 동해가스전의 기존 배관을 사용할 계획으로 부식 등을 방지하기 위한 요건

* CO2 배관의 부식 등 안전성을 고려하여 Kinder Morgan 社의 CO2 이송배관 스펙 참고

< Kinder Morgan 社의 CO2 이송배관 스펙(예)>

o (운영계획) 포집원 및 임시저장소 운영계획(안전관리, 모니터링 등), 포집원-임시저장소-동해가스전까지 CO2 공급 계획(거리, 비용, 수송방법 등), 기본설계 수준의 시설·설비 구축계획 등

* 동 사업기간(‘24년~’30년) 동안 운영계획과 ’31~‘50년까지 자립화 방안

** 임시저장소 CO2 품질·안전관리(모니터링 포함), 저장소까지 CO2 상세 공급 및 운영계획(연도별 소요예산 산출근거 제시)***

*** 국가연구개발사업 예비타당성조사 운영지침(과학기술정보통신부훈령 제123호, ‘20.08.03) 및 수행 총괄지침(과학기술정보통신부훈령 제132호, ‘20.12.21), 국가연구개발사업 예비타당성조사 수행 세부지침(’20.01, 과학기술기획평가원)

□ (지원내용) CO2 포집 및 압축‧액화‧정제 설비 구축에 필요한 초기 투자비 중 주요 장비 설비비의 국비 50% 이내 지원*

* 건설비, 운영비, 소모성 재료비(흡수제 등) 등은 지원대상에서 제외하고, 주요 장비·설비비에 대한 산출 근거와 비교견적 제출**(필수, “붙임 1” 양식 참조)

** 국가연구개발사업 예비타당성조사 운영지침(과학기술정보통신부훈령 제123호, ‘20.08.03) 및 수행 총괄지침(과학기술정보통신부훈령 제132호, ‘20.12.21), 국가연구개발사업 예비타당성조사 수행 세부지침(’20.01, 과학기술기획평가원)

3		지자체 선정 절차

□ 선정 기준

o (평가대상) 유치계획서 및 관련 제반 서류 일체를 제출한 지자체

* 지자체는 필요시 지자체 컨소시엄을 구성 및 유치계획 제출 가능

* 접수된 지자체가 1개인 경우, 공고 요건에 부합되는 경우 평가 진행

o 선정평가위원회*에서 현장실태조사**와 발표평가***를 통해 선정

* (구성) CCS 관련 기술, 감리 전문가 및 변호사·회계사 등 포함 9인 이내

** (현장실태조사) 감리 전문가를 포함하여 2~3인 이내, 현장방문 및 증빙자료 확인

*** (발표평가) 30분 발표(지자체), 질의·응답 1시간

o (평가) 평가결과 70점* 이상 취득한 지자체 중 최고점수 또는 동점자 발생시** 평가항목 중 유치계획(65점)의 최고점자로 최종결정

* 지자체별 위원 평가결과 중 최대, 최소 점수를 제외한 점수의 산술평균

** 유치계획(65점)의 실현 가능성 및 타당성 평가결과, 최고점자 최종결정

< 평가항목 및 내용 >

평가항목	평가내용	배점
사전준비(20)	(현황분석) 지역의 현황 및 필요성 분석 등	10
	(지자체 추진의지) 지방비 조달방안, 지자체 추진의지, 인허가 등 행정적 지원 방안 등 * 수용성 확보, 사업 이후 2050년까지 경제성 확보방안, 포집-이송-저장간 업무협조 방안 등	10
유치계획(65)	(사업내용의 타당성) 사업목적 부합성, 지자체 및 포집원 간 협의, 포집원 선정 적정성, 사업비 산출근거 적절성 등	25
	(운영계획) 포집원, 임시저장시설, 동해가스전까지의 수송계획 및 비용, 동 사업 추진부터 종료 시까지(~‘50년) 활용방안, 운영계획 및 자립화 방안	20
	(부지적정성) 부지 확보 여부, 부지 접근성‧확장가능성‧안전성 등	20
기대효과(15)	(경제적 효과) 수용성 확보, 경제적성과 창출 및 사업 추진 파급 효과	5
	(일자리 창출) 양질의 일자리 창출 효과	5
	(사회적 가치) 탄소중립, 지역균형발전 등 사회적가치 창출 효과	5
합 계		100

□ 주요 일정

일 정		주요 내용
지자체 사전설명회 (‘22.7.27, 세종컨벤션센터)		∘부지선정 공모 지자체 사전설명회 ∘유치계획서 작성 질의응답 및 의견 수렴
□		□
공고 ‘22.8.3(수)~9.21(수)		∘「동해가스전 활용 CCS 중규모 실증 인프라 구축사업」 추진을 위한 지자체(포집원 포함) 공모 - 산업통상자원부(www.motie.go.kr), 해양수산부(www.mof.go.kr) 공고란
□		□
접수 마감 ‘22.9.21(수) 18시		∘접수처 : 한국에너지기술평가원 온실가스감축실 - (양식) 공고문 참조 - (방법) 방문접수(지자체 제출공문 포함), 10부(1부씩 밀봉)/확약서는 별도
□		□
현장실태조사 ‘22.9.26(월)~9.30(금)		∘후보 지자체 별(포집원 포함) 현장실태조사. - 관련 증빙서류(확약서), 제공부지 현장 확인 등
□		□
발표평가 및 선정 ‘22.10.5(수)		∘지자체(포집원 포함) 선정위원회 발표평가 - 발표(지자체, 그 외 배석) 30분, 질의·응답 1시간 ∘선정위원회 평가결과 최고점자 대상 최종결정 등
□		□
선정결과 안내 ‘22.10.11(화)~12(수)		∘지자체별 평가결과(선정유무) 안내(점수 제외)

※ 상기 일정은 변경될 수 있으며, 변경 시 별도 안내

※ 선정평가위원회 발표 자료는 유치계획서 또는 PPT를 활용할 수 있으며, PPT 활용 시 관련 유치계획서 페이지 명기 필수

4		신청 방법

□ (공모 공고) 산업통상자원부 홈페이지(www.motie.go.kr) 공고란,
해양수산부 홈페이지(www.mof.go.kr) 공고란

□ 제출서류 및 방법

o 제출서류 : 유치계획서 및 증빙자료 일체

o 제출기간 : 2022년 9월 21일 18시까지 접수

o 제출방법 : 방문접수(한국에너지기술평가원 1층 접수처)

- 서울특별시 테헤란로 114길 14(유니온 빌딩)

(2호선 삼성역 1번 출구, 강남경찰서 맞은편)

□ 문의처

o 산업통상자원부 온실가스감축팀

- 담당자 : 김영대 사무관 (044-203-5162)

o 한국에너지기술평가원 온실가스감축실

- 담당자 : 김미화 실장 (02-3469-8410), 신경철 팀장 (02-3469-8411)

< 붙임 >

1. 지자체(포집원 포함)선정 공모 관련 유치계획서 양식, 관련 서식 1부

작성참조자료1. 국가연구개발사업 예비타당성조사 운용지침

작성참조자료2. 국가연구개발사업 예비타당성조사 수행 총괄지침

작성참조자료3. 2020년 국가연구개발사업 예비타당성조사 매뉴얼

작성참조자료4. 국가연구개발사업 예비타당성조사 수행 세부지침